Приложение № 4

К «Договору управления многоквартирным домом»

от «___» ________________  _______ г.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА

Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества, или отдельных элементов общего имущества многоквартирного  жилого дома. Планируется текущий ремонт на основании акта технического состояния общего имущества, который составляется  по результатам осмотра общего имущества МКД собственниками жилых помещений совместно с обслуживающей организацией.

Обслуживающая организация составляет перечень работ текущего ремонта мест общего пользования жилого дома на текущий год, определяет условия и сроки их выполнения, предлагает порядок и размер их финансирования.

Собственники помещений обязаны на общем собрании собственников МКД принять решение по проведению текущего ремонта общего имущества, утвердить предложенный перечень работ текущего ремонта, условия и сроки их выполнения, порядок и размер их финансирования.

В случае, если собственники жилых помещений на общем собрании решения не принимают, за них такое решение принимает Орган Местного Самоуправления. Если размер финансирования текущего ремонта, установленный ОМС, ниже предложенного обслуживающей организацией, обслуживающая организация самостоятельно, в одностороннем порядке, пересматривает перечень работ текущего ремонта в сторону уменьшения. Для выполнения остаются только те работы, выполнение которых обеспечивает установленный размер финансирования.

К текущему ремонту относятся:

1. Фундаменты – устранение местных деформаций, восстановление повреждённых участков фундаментов, вентиляционных продухов, отдельных участков отмостки и входов в подвалы.

2. Стены и фасады – ремонт стен отдельными местами, окраска, герметизация (восстановление заполнений стыков цементным раствором и покрытие отремонтированных участков герметиком) стыков отдельными местами. Полное вскрытие стыков, замена уплотняющих прокладок, утепление стыков с последующей их герметизацией относится к капитальному ремонту межпанельных стыков.

3. Перекрытия – частичная смена отдельных элементов, заделка швов и трещин, укрепление и окраска.

4. Крыши – усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование, устранение неисправностей асбоцементных и мягких кровель методом замены отдельных участков кровельного покрытия, замена отдельных участков водосточных труб, ремонт гидроизоляции, вентиляционных шахт.

5.Оконные и дверные заполнения – смена и восстановление отдельных элементов оконных и дверных проёмов и заполнений в местах общего пользования.

6. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей – восстановление или замена отдельных участков и элементов. Устройство новой или замена всей конструкции относится к капитальному ремонту.

7. Полы – замена или восстановление отдельных участков в местах общего пользования.

8. Внутренняя отделка – восстановление отделки стен, потолков полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях.

9. Инженерные сети: центральное отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализация – установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутридомовых систем включая трубопроводы, запирающую арматуру, приборы учёта коммунальных ресурсов и органы регулирования.

10. Электроснабжение и электротехнические устройства – установка, замена вышедшего из строя оборудования для восстановления работоспособности электроснабжения здания. За исключением : поквартирных приборов учёта электрической энергии, внутриквартирной разводки, приборов и устройств.

11. Вентиляция – проверка и прочистка вытяжных каналов, восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции, ремонт оголовков вытяжных шахт.